|  | Üllés Község Önkormányzata 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. | Tel: +36-62-282-122 Fax: +36-62-582-050 E-mail: ulles@t-online.hu |  |
| --- | --- | --- | --- |

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Üllés, Baromjárási Iskola infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”

tárgyú  általános egyszerű közbeszerzési eljáráshoz

2009.

augusztus

# KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

## BEVEZETŐ

Tisztelt Ajánlattevő!

Kérjük, hogy az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak kiegészítéseként jelen dokumentáció tartalmát is sajátítsák el a megfelelő ajánlattétel érdekében.

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentációt kötetekre bontva építette fel az alábbiak szerint:

- Kötet:	ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

  - tartalmazza az Útmutatót, általános leírásokat az Ajánlatevők részére, melyek segítik a megfelelő ajánlattételt

- Kötet:	NYILATKOZATMINTÁK

  - Ajánlattevő ajánlatának megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat a formanyomtatványokat, amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie

- Kötet:	FELADATLEÍRÁS

  - tartalmazza az elvégzendő feladatok részletes leírását

- Kötet:	SZERZŐDÉS

  - tartalmazza jelen közbeszerzési eljárás nyertesével megkötendő szerződést

Üllés Község Önkormányzata a jelen Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott, általános egyszerű eljárást a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Kbt.) foglaltak figyelembevételével alakította ki. Kérjük, a közbeszerzési törvény előírásai szerint készítsék el ajánlatukat, melynek összeállításához sok sikert kívánunk, reméljük, hogy hozzájárultunk jelen dokumentációval a megfelelő ajánlat elkészítéséhez!

### Általános tudnivalók

  - Üllés Község Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen eljárás keretében a jelen dokumentációban meghatározott feltételek szerint kér adatokat, információkat a tisztelt Ajánlattevőktől (továbbiakban: Ajánlattevő).

  - Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlattételi Felhívás és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeik érvényesítéséről.

  - Az építési beruházásnak teljesen meg kell felelnie az Ajánlattételi Dokumentáció III. kötetében megadott feladatleírásnak.

  - Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az Ajánlattételi Dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után:

ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi követelménynek.

  - Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más Ajánlattevővel, illetőleg abban más Ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat, valamint ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként a Kbt. 70. § (4) bekezdésének megfelelően.

  - Ajánlattételre az jogosult, aki hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy megvásárolta a dokumentációt. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt.

  - Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a hatályos közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt (továbbiakban Kbt.). Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze.

### Ajánlattevő jogai és kötelezettségei

  - A jelen eljárás Ajánlattételi Felhívása és dokumentációja alapján az ajánlattétel lehetősége a Kbt. alapelveivel összhangban nyitva áll minden Ajánlattevő számára, aki az ajánlattételi dokumentáció megvásárolja és aki megfelel az Ajánlattételi Felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.

  - Ajánlattevő a jelen Ajánlattételi Dokumentáció igazolt megvásárlásával egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen, azonban nem vehet részt az, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik.

  - Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétől.

  - Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlattételi Dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek részére szükséges információk biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása.

  - Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát.

  - Ajánlattevő ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy egyéb adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

  - Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetőleg dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

### Közös ajánlattétel

  - Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

- A konzorciumban részt vevő felek nevét, székhelyét

- A konzorcium nevét, címét

- A konzorciális szerződés célja.

- Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást meghirdető felhívásra való utalást. A konzorciumban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni.

- A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, együttes és egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.

- Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját.

- Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös Ajánlattevő az ajánlattételi nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg.

- A közös Ajánlattevők tagjainak feladata és a szerződési díjból való részesedésük mértéke.

- Nyertes ajánlattétel esetén a Vállalkozási szerződés aláírásának módja, számlát benyújtó Ajánlattevő megnevezése.

- A közös Ajánlattevők megállapodása minden

- felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül;

- a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá

- harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

  - Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek a 3.1 pontban meghatározottak szerint konzorciális szerződést kell kötniük. Az együttműködés feltételeit legalább a 3.1 pontban felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevő a konzorcium. A konzorcium nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a konzorcium nevében teszik.

## INFORMÁCIÓKÉRÉS

### Ajánlattételi Dokumentáció tartalma

  - Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlattételi Felhívást és a dokumentáció valamennyi rendelkezését és utasítását.

  - Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, minden esetben a felhívás tartalma az irányadó.

  - Amennyiben elektronikus változat és nyomtatott változat között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyomtatott változat az irányadó.

  - Amennyiben Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlattételi Felhívásban és a dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti.

### Kiegészítő tájékoztatás

  - Amennyiben Ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az Ajánlattételi Felhívásban, illetve a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban (levélben, telefaxon, vagy táviratban), az Ajánlattételi Felhívásban pontosan megadott ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 (tíz) nappal megkeresheti az Ajánlatkérő nevében eljárót az alábbi címen:

| Szervezet: HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Címzett: dr.Szegesdi Henrietta, Borsos Botond |
| --- | --- |
| Cím: Vacsi köz 8/A. | Postai irányítószám: 6000 |
| Város/Község: Kecskemét | Ország: Magyarország |
| Telefon: +36 76/503-642 | Telefax: +36 76/503-641 |
| Email: szegesdihenrietta@hbfhungaricum.hu, vagy borsosbotond@hbfhungaricum.hu |

  - Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban adja meg, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 (hat) nappal, továbbá a kiegészítő tájékoztatás tartalma hozzáférhető az Ajánlatkérő nevében eljárónál.

  - A kiegészítő tájékoztatás nem módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakat.

  - Jelen eljárásban Ajánlatkérő helyszíni bejárással egybekötött konzultációt kíván tartani 2009. 08. 14., 10,00 óra, találkozó helye: Üllés Község Önkormányzata, 6794. Üllés, Felszabadulás u. 40 szám., Főbejárat. Megvalósítás helyszíne: Üllés, Petőfi dűlő 12. szám., Hrsz.: 081/18.

  - A 2.1. pontban meghatározott időpontot illetve az ajánlattételi határidőt követően az Ajánlattevő az eljárással kapcsolatban kérdésekkel nem fordulhat az Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró felé.

  - Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és a nevében eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

## AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

### Ajánlat tartalma

  - Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetőleg az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (ajánlattételi nyilatkozat formanyomtatvány) az Ajánlattételi Felhívás feltételeire.

  - Ajánlattevő köteles részletes pénzügyi és műszaki ütemtervet csatolni ajánlatához. A pénzügyi ütemtervet bruttó módon kell megadni.

  - Ajánlattevőnek a kizáró okokra, továbbá a teljesítéshez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatában meg kell adnia.

### Ajánlattevők jogosultságát, alkalmasságát, minősítését bizonyító dokumentumok

  - Jelen eljárásban azon érdekelt vehet részt és nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentáció megvásárlását hitelt érdemlően igazolni tudja, és amennyiben szakismerete, teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján megfelel az Ajánlatkérő által az alkalmasság körében az Ajánlattételi Felhívásban előírt feltételeknek.

  - Ajánlattevő alkalmasságát igazoló, a jelen Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott iratoknak kétséget kizáróan bizonyítaniuk kell, hogy Ajánlattevő, ajánlata benyújtásakor az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott jogosultságokkal, minősítésekkel rendelkezik.

  - Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak olyan tartalmúaknak kell lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak az Ajánlattételi Felhívásban előírt alkalmassági követelmények. Minden információt tartalmazniuk kell, amelyekből a felhívásnak való megfelelést egyértelműen lehet vizsgálni.

  - Ajánlattevőnek saját, illetve az általa a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, és erőforrást biztosító szervezete vonatkozásában rendelkeznie kell cégbírósági bejegyzéssel, vagy cégbírósági bejegyzési kérelemmel, amelynek igazolására a cégkivonatot (egyszerű másolat) ajánlatához csatolnia kell.

  - Amennyiben Ajánlattevő, illetőleg az általa a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,  vagy erőforrást biztosító szervezet cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja.

  - Az Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdésben foglaltakat vonatkozásában.

  - Ajánlattevő, illetőleg az általa a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,  vagy erőforrást biztosító szervezet csatolja az aláírási címpéldányát a cégjegyzésre és a szerződés aláírására jogosult személytől, továbbá - ha az Ajánlattevő esetében az ajánlatot jegyző személy nem a cégjegyzésre jogosult személy, akkor az ezen személy(ek) részére adott, közokiratban foglalt meghatalmazást (mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza) arról, hogy az ajánlatot jegyezheti(k).

  - A mellékletek csak mintaként szolgálnak az ajánlattevők részére, alkalmazásuk nem kötelező, az ajánlatkérő elfogad más, cégszerűen aláírt nyilatkozatokat is, melyeknek azonban minimálisan tartalmazniuk kell a jelen mellékletekben meghatározott tartalmi elemeket!

### Ajánlat nyelve

  - Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve egységesen a magyar. Az ajánlat csak egységes nyelven nyújtható be, tehát csak magyarul.

  - Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi eltérő nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után.

### Átváltással kapcsolatos szabályok

  - Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlattételi Felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az ajánlatevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

### Ajánlat kötelező tartalomjegyzéke

  - Az ajánlat kötelező eleme a tartalomjegyzék.

  - Együttes ajánlattétel esetén vagy amennyiben a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti alvállalkozót kíván Ajánlattevő igénybe venni, úgy csatolják a rájuk vonatkozó  igazolásokat is.

### Ajánlat benyújtásának feltétele

  - Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akik hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy a dokumentációt megvásárolták. Az eredeti igazolást, vagy annak cégszerűen aláírt másolatát az ajánlatba be kell csatolni. Közös Ajánlattevő, vagy konzorciumi ajánlattétel esetén elegendő csak az egyik cégnek megvásárolnia a dokumentációt, amely lehetőség szerint a megnevezett kapcsolattartó cég, illetve a konzorcium vezetője legyen.

### Ajánlat formája és aláírása

  - Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti" vagy "másolati" példány. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó.

  - Amennyiben az ajánlat egyes példányai között formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Ezen szabály nem jelent felmentést az alól, hogy egy eredeti és három – az eredetivel egyező – másolati példányban kell benyújtani az ajánlatot.

  - Az ajánlat eredeti, és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak.

  - Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat.

### Ajánlat lezárása és jelölése

  - Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti, és másolati példányait egy darab borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani.

  - Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

### Ajánlat benyújtási határideje és helye

  - Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbi címre és határidőre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtania:

HBF Hungaricum Kft.,

6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.

Ajánlat benyújtásának határideje, illetve a bontás ideje:

Ld. Felhívás ide vonatkozó pontja.

  - Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postán feladott vagy futárral megküldött ajánlatokat ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

  - Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az új határidőtől írásban (levélben, telefaxon, vagy táviratban), értesítést kap minden Ajánlattevő.

  - Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

## AJÁNLATOK BONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE

### Ajánlatok bontása

  - Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

  - Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlattételi Dokumentáció C.7.1. pontjában pontosan megadott időpontban és helyszínen, az Ajánlatkérő képviselői, az Ajánlattevők megjelent képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek jelenlétében bontja fel. Az Ajánlattevők jelenlévő képviselőinek jelenléti ívet kell aláírniuk jelenlétük igazolása céljából.

  - Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (ellenszolgáltatás értéke) alapján értékelésre kerülnek.

  - Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

### Ajánlatok érvényességének vizsgálata

  - Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az egyes ajánlatok megfelelnek-e az Ajánlattételi Felhívásban, az Ajánlattételi Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

  - Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. Érvénytelen az ajánlat, ha

- azt az Ajánlattételi Felhívásban és a dokumentációban meghatározott ajánlattételi határidő után nyújtották be;

- az Ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre;

- Ajánlattevő, illetve alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;

- Ajánlattevőt, illetve alvállalkozóját az eljárásból kizárták;

- Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

- egyéb módon nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;

- kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (4) bekezdése];

- lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése];

- az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdése illetőleg – ha ajánlatkérő előírta – a 61.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.

  - Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója):

- a kizáró okok ellenére nyújtotta be ajánlatát;

- részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, valamint

Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, ha a számára erőforrás nyújtását ígérő szervezet

- a kizáró okok (60-62.§) hatálya alá esik,

- részéről a kizáró ok (60-62.§) az eljárás során következett be.

  - Ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki

  - számára a Kbt. szerint nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetőleg

  - az ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (1.§ (4) bek.)

  - Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban tájékoztatja a kizárásáról, érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követő 5 (öt) napon belül.

  - Ajánlatkérő semmiféle információt nem ad az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására nézve, sem az Ajánlattevőknek, sem pedig más olyan személynek, aki hivatalosan nem vesz részt az eljárásban.

  - Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő kiválasztását célzó eljáráson kívül másra.

  - Ajánlattevő minden olyan magatartása, amellyel befolyásolni igyekszik az Ajánlatkérőt az ajánlatok vizsgálata, tisztázása, értékelése során, az Ajánlattevő ajánlatának kizárását eredményezheti.

### Ajánlattal kapcsolatos hiánypótlás, felvilágosítás

  - Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel teljes körűen lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az Ajánlattételi Felhívásban, illetőleg az Ajánlattételi Dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.

  - Ha Ajánlatkérő a hiánypótlás körébe eső hiányt állapít meg, a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes Ajánlattevőt.

  - Ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlást követően a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) veszi figyelembe az elbírálás során.

  - Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő írásban felvilágosítást kérhet az Ajánlattevő(k)től a kizáró okokkal, illetőleg az Ajánlattételi Felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, a többi Ajánlattevő egyidejű, írásban történő értesítése mellett. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását.

### Ajánlatok értékelése és összehasonlítása

  - Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott érvényességi és alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlatokat a megadott bírálati szempont alapján bírálja el.

  - Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban előírtaknak megfelelően ítéli meg az Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

  - Az Ajánlattevő kockázata, ha a kért információkat nem, vagy nem teljes körűen adja meg és az Ajánlatkérő által megfogalmazott elvárásokra nem kap választ.

  - Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az Ajánlattevő által megadott információkat (azok tartalmát), az igazolások eredetiségét, illetőleg a másolatok megfelelőségét ellenőrizze.

## BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER

### Általános előírások

  - Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a szolgáltatásnyújtás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az Ajánlattevők jogosultak olyan, az eljárás tárgyával összefüggő túlvállalásokat tenni, amelyek előnyösek az Ajánlatkérőnek, ugyanakkor az ilyen túlvállalásokat Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor nem veszi figyelembe, vagyis a túlvállalások megajánlása semmilyen szempontból nem eredményezi az Ajánlattevő ajánlatának előnyösebb értékelését.

  - Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak olyan túlvállalásokat tartalmazó ajánlat fogadható el érvényesnek, melyben megajánlott túlvállalások megvalósulása nem tartalmaz olyan részeket, amelyek akadályoznák a beruházás megvalósítását és lezárását. Csak olyan mértékben és módon lehet túlvállalásokat és megajánlásokat tenni, melyek nem ellentétesek a jogszabályokkal valamint a kiírás feltételeivel.

  - Az Ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az Ajánlatkérőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában. A fentiekben írtak ellenére tett megajánlás esetén az ajánlatot az Ajánlatkérő érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges érvénytelenség a Kbt. alapján nem kezelhető.

  - Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy túlvállalásaik ellenértékének is szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő által megtett túlvállalások is részletes szerződéses feltételekké válnak, azaz a szerződés részét fogják képezni.

  - Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetéből kizárja.

  - Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik.

  - Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.

  - Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített vállalkozási díjként kell megadnia, bruttó forintban.

### Bírálati szempont

A bírálati szempont a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.

| RÉSZSZEMPONT | BÍRÁLATI MÓDSZER | SÚLYSZÁM |
| --- | --- | --- |
| 1. Ajánlati ár (bruttó HUF) | relatív, fordított arányosítás | 50 |
| 2. Teljesítési határidő (naptári nap) | relatív, fordított arányosítás | 10 |
| 3. Késedelmi kötbér mértéke (nettó HUF/nap) | relatív, egyenes arányosítás | 20 |
| 3. Jótállási idő (hónap) | relatív, egyenes arányosítás | 20 |

1. Ajánlati ár (bruttó HUF) 	súlyszám: 50

A módszer meghatározása:

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított arányosítás" módszere.

A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

P =

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2. Teljesítési határidő (naptári nap) 	súlyszám: 10

A módszer meghatározása:

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított arányosítás" módszere.

A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

P =

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

3. Késedelmi kötbér mértéke (nettó HUF/nap) 	súlyszám: 20

A módszer meghatározása:

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./1./bb) pontja szerinti relatív módszer, a "egyenes arányosítás" módszere.

A megajánlott legmagasabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legmagasabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

P=(A vizsgált /A legjobb)x(Pmax- Pmin)+ Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

4. Jótállási idő (hónap) 	súlyszám: 20

A módszer meghatározása:

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./1./bb) pontja szerinti relatív módszer, a "egyenes arányosítás" módszere.

A megajánlott legmagasabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legmagasabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

P=(A vizsgált /A legjobb)x(Pmax- Pmin)+ Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

### Ellenszolgáltatás összege

  - Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

  - Ajánlattevő köteles ajánlatában részletes pénzügyi és műszaki ütemtervet benyújtani. A pénzügyi ütemtervet bruttó módon kell megadni.

  - Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

  - Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

  - Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

  - Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.

  - Az Ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt tartalmaz. Előleg alatt az Ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt ért, amelyek mögött nincs az Ajánlatkérő által átvett, elismert dolog vagy szolgáltatás.

  - Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

  - Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.

### Ajánlatkérő joga az ajánlatokkal kapcsolatban

  - Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja, vagy elutasítsa bármelyik ajánlatot, ha ennek a Kbt.-ben meghatározott feltételei fennállnak.

## ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

### Eredményhirdetés

  - Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor, az Ajánlatkérői döntést tartalmazó eredményről a külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít. Az írásbeli összegezést az Ajánlatkérő az összes ajánlattevőnek megküldi.

  - Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben ajánlatukban üzleti titok szerepel a Kbt. 73. §-nak megfelelően kérjük, azt elkülönítetten, külön mellékletben tüntesse fel.

### Szerződéskötés

  - Az egyszerű közbeszerzési eljárás - ha eredményes - a szerződéskötéssel zárul le.

  - Szerződéskötés tervezett időpontja: ld. A felhívás ide vonatkozó pontjai alapján.

  - Szerződéskötés helyszíne:

Üllés Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,

6794. Üllés, Felszabadulás u. 40.

  - Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. § (2) bekezdésével kapcsolatban az eljárás nyertesének visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

A jelen Ajánlattételi Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a hatályos közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

### Általános tudnivalók

  - Ajánlatkérő elérhetőségi címe:

Üllés Község Önkormányzata

Levelezési cím:	6794. Üllés, Felszabadulás u. 40.

Tel.:	 +36-62-282-122

Fax: 	+36-62-582-050

E-mail: hivatal@ulles.hu

  - Ajánlatkérő részéről jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy (az ajánlatkérő nevében eljáró):

| Szervezet: HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Címzett: dr.Szegesdi Henrietta, Borsos Botond |
| --- | --- |
| Cím: Vacsi köz 8/A. | Postai irányítószám: 6000 |
| Város/Község: Kecskemét | Ország: Magyarország |
| Telefon: +36 76/503-642 | Telefax: +36 76/503-641 |

  - Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

„Üllés, Baromjárási Iskola infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”

# KÖTET
NYILATKOZATMINTÁK

### Felolvasólap

Felolvasólap

1. Ajánlattevő adatai:

|  | Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) |
| --- | --- |
| Önálló Ajánlattevő | Név: ……………….. Székhely: ………………. |
| Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe |
| Vezető* |  |
| Tag 1* |  |
| Tag 2* |  |
| Stb.… * |  |

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából.

| 1. Ajánlati ár (bruttó HUF) |  |
| --- | --- |
| 2. Teljesítési határidő (naptári nap) |  |
| 3. Késedelmi kötbér mértéke (nettó HUF/nap) |  |
| 4. Jótállási idő (hónap) |  |

2. Az ajánlat tárgya:

„Üllés, Baromjárási Iskola infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”

Kelt:

……………………………...

cégszerű aláírás

### Ajánlattételi Nyilatkozat

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Üllés, Baromjárási Iskola infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

|  | Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) |
| --- | --- |
| Önálló Ajánlattevő | Név: …… Székhely: …… |
| Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe |
| Vezető* |  |
| Tag 1* |  |
| Tag 2* |  |
| Stb.… * |  |

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából.

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY

| Név |  |
| --- | --- |
| Szervezet |  |
| Cím |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

1	Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei),  amelynek teljesítéséhez ajánlattevőként a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe a következő (következők):

[Ajánlattevő tölti ki!]

2	Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, a közbeszerzés alábbiakban megjelölt részére (részeire):

[Ajánlattevő tölti ki!]

3	Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet a következő:

[Ajánlattevő tölti ki!]

4. 	Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e:

[Ajánlattevő tölti ki!]

5.	Nyilatkozunk továbbá, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az Ajánlattételi Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és elfogadjuk. Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződésünkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Amennyiben a nyilatkozat nem felel meg a valóságnak, hamis adatot tartalmaz, úgy hamis nyilatkozatnak minősül.

### Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében

(Ajánlattevő tölti ki!)

Nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h), 61. § (1) bekezdés a)-d) pontja tekintetében

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése)

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet, Ajánlattevő, aki:

Kbt. 60. § (1) bekezdés:

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

Kbt. 61. § (1) bekezdés:

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.

Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Amennyiben a nyilatkozat nem felel meg a valóságnak, hamis adatot tartalmaz, úgy hamis nyilatkozatnak minősül.

### Nyilatkozat a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében

Nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében

„Üllés, Baromjárási Iskola infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az Ajánlattételi Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy

az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított megelőző 3 évben teljesített közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásaink az alábbiak voltak:

|  | A szerződést kötő másik fél (név, telefon) A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás rövid leírása (tárgya) | Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése | Teljesítés ideje, helye |
| --- | --- | --- | --- |

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Amennyiben a nyilatkozat nem felel meg a valóságnak, hamis adatot tartalmaz, úgy hamis nyilatkozatnak minősül.

### Nyilatkozat a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében

Nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében

„Üllés, Baromjárási Iskola infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az Ajánlattételi Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:

|  | Név | A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör |
| --- | --- | --- |

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint.

Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Amennyiben a nyilatkozat nem felel meg a valóságnak, hamis adatot tartalmaz, úgy hamis nyilatkozatnak minősül.

### Szakmai önéletrajz

Szakmai Önéletrajz

| SZEMÉLYES ADATOK |
| --- |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Állampolgárság: |  |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Mettől meddig (év) | Munkahely megnevezése |

| Képzettség Igazolása (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Korábbi projektek ismertetése, időpontjai | Ellátott funkciók és feladatok felsorolása |

| NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) |
| --- |
| Magyar nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Idegen nyelvek | Beszéd | Olvasás | Írás |

EGYÉB

Egyéb képességek:

Szakértelem:

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:

………………………………

Saját kezű aláírás

# KÖTET
MŰSZAKILEÍRÁS

Ajánlattevő köteles az átvett dokumentációt felülvizsgálni. Az esetleges hibákat az ajánlat benyújtása előtt jeleznie kell. Az ajánlat benyújtását követően az Ajánlattevő hibára nem hivatkozhat, ideértve a méretezési hibát is. Az Ajánlatkérő által szolgáltatott előzetes anyagok esetleges hibája nem csökkenti az Ajánlattevő teljes körű felelősségét az elvégzendő munkák megfelelőségére vonatkozóan.

Az Ajánlattevőnek a költségvetési kiírás minden tételét hiánytalanul beárazva kell csatolnia. A tételekhez tartozó árakat és díjakat magyar forintban kell megadni. Az áraknak és díjaknak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget, továbbá minden olyan vámot, adót és egyéb illetéket, amely az Ajánlattevőnél felmerül. A költségvetési kiírásban a tételeket bruttó módon kell megadni.

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

az

Üllés Baromjárási erdei iskola fejlesztés ajánlati dokumentációjához.

Előzmények:

Üllés Község Önkormányzata 2008 decemberében sikeresen pályázott a KEOP-3.3.0. „Az Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztés” című pályázaton.

A projekt az üllési Baromjárási Iskola (erdei iskola) fejlesztésére irányul, amelynek fenntartója és tulajdonosa Üllés Község Önkormányzata. Az Önkormányzat rendelkezik az erdei iskola épületének tulajdonjogával, valamint ő az erdei iskola cím tulajdonosa is. A projekt célja az üllési erdei iskola infrastrukturális fejlesztése, hogy hosszú távon be tudja tölteni kijelölt szerepét. Az erdei iskola épületének jelenlegi állapota, valamint eszköz állománya indokolttá teszi a beruházást, mert a fejlesztés hiányában nem képes célcsoportjának bővítésére, és hosszútávon a jelenlegi célcsoport fogadása is bizonytalanná válik. A célcsoport körének bővülésével, valamint az ideérkező csoportok számának emelkedésével biztosítottá válik az erdei iskola hosszú távú fennmaradása. Nem utolsó sorban a növekedést az is okozza, hogy az erdei iskola nyitva tartása kitolható, mivel a téliesítésnek köszönhetően egész évben fogadhat látogatókat, amit a projekten kívül, a későbbiek folyamán szeretnének megvalósítani. Ehhez hozzájárul a folyamatos tananyag és szolgáltatások színvonalának fejlesztése is. A projekt során megvalósult tananyag fejlesztés nem fejeződik be a projekt megvalósulásával, hanem tovább folytatódik, folyamatosan frissítik az aktualitásoknak, újabb kutatási eredményeknek megfelelően.

Alapadatok:

Építtető: Üllés Község Önkormányzata.

6794. Üllés, Felszabadulás u. 40 szám.

Építés helye: Üllés, Petőfi dűlő 12 szám.

Hrsz.: 081/18

A telek területe: 11 435 m2.

Beépített alapterület: 220 m2.

Beépítési százalék: 1,95 %.

A 0,00 m = az épület körüli járda szintjével.

A rendezett terepszint: - 0,05 m.

Padlóvonal magassága: + 0,15 m.

Az épület belmagassága: 2,70 m és 3,32 m.

Gerincmagasság: 11,00 m.

Építészeti ismertetés:

Az épületben a következő helyiségek találhatók:

- Foglalkoztató                                                                           60,00 m2

- Hálóterem I.                                                                            21,40 m2

- Hálóterem II.                                                                           22,20 m2

- Szélfogó                                                                                     8,16 m2

- Előtér                                                                                         7,70 m2

- Konyha                                                                                       6,90 m2

- Fürdőszoba                                                                                4,25 m2

- Padlásfeljáró                                                                             5,80 m2

- W.C. előtér                                                                                2,00 m2

- Női mosdó                                                                               13,50 m2

- Férfi mosdó                                                                             12,00 m2

Nettó összes alapterület:                                                      163,91 m2

=========================================================================

Szerkezeti ismertetés:

Tetőszerkezet:

A meglévő fedélszerkezet cseréje nem szükséges, kisebb javításokat el kell végezni, a faszerkezetet meg kell erősíteni. A faanyagok a beépítés előtt láng-, és gombamentesítéssel lesznek felületkezelve, áztatásos eljárással.

Tetőfedés:

Égetett agyag tetőcserép kerül beépítésre a szükséges kiegészítő cserepekkel. A cserépfedés alá, ellenléccel történő rögzítéssel, alátétfólia kerül elhelyezésre. Új tetődeszkázat és madárháló is elhelyezésre kerül.

Nyílászárók:

A bejárati ajtót, a belső ajtókat és az ablakokat cserélni kell. Egyedi gyártású fa termékek, hőszigetelt üvegezéssel megfelelő felületkezeléssel lesznek beépítve. A nyílászárók kialakításánál figyelembe kell venni, hogy azok harmonizáljanak a környezettel. Az ajtóknál küszöb nem készül, a bejárati ajtónál automata küszöb lesz elhelyezve.

Akadálymentesítés:

Jelenleg nem lehet akadálymentesen bejutni az épületbe. Ezért kialakításra kerül mozgáskorlátozott feljáró zsaluzással monolit beton kitöltéssel, 3 %-os lejtéssel, védőkorláttal. Az épületen belül a jelenlegi különálló fürdőszobában mozgáskorlátozott W.C. kerül kialakításra. A W.C. úgy lett betervezve, hogy teljes segítséget nyújtson a használójának. Magasított W.C. elöl nyitott ülőkével, távirányítós tartály, tartály, kapaszkodó a kézmosó automatikusan elzáródó csapteleppel, mosdódöntő berendezéssel. A W.C. kialakításához bontás nem szükséges, mivel egy jelenleg is meglévő vizes helyiség kerül kialakításra, a lefolyórendszert azonban a kialakítandó egységekhez kell igazítani.

Burkolatok:

A belső meglévő aljzatot szintbe kell hozni, hogy ki lehessen alakítani az akadálymentes közlekedést. A hidegpadlós helyiségekben mázas kerámia lapburkolat kerül elhelyezésre. A burkolatok kontrasztos vezetősávval készülnek. A falburkolat mázas kerámia lap. A foglalkoztatóban a meglévő parketta kerül felújításra.

Kőműves munkák:

a bontási munkáknál a nyílászárók bontásánál nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a megmaradó szerkezetek ne károsodjanak. A padlásfeljáró újravakolásánál légáteresztő vakolatot kell használni. A nyílászárókat a káva kialakítás után kell beépíteni.

Bádogos munka:

Horganyzott acéllemezből készülnek a függőereszcsatornák, a lefolyócsatornák és tetőfedéshez szükséges bádogos szerkezetek.

Fűtés:

Az épületben a fatüzelésű kályhákat és a gázpalackos konvektorokat kell központi fűtésre cserélni.

A fűtést PELLET kazánnal fűtött radiátorok biztosítják, a kazán füst elvezetését 200 mm átmérőjű szerelt kémény biztosítja.

Felületképzések:

A falak előkészítése diszperziós festésre kerül sor. A nyílászárók és a fa szerkezetek egységes lazur festést kapnak. Az ajtóknál tájékozódási pontok kerülnek felfestésre.

A homlokzati vakolat javítása után alapozás, majd külső homlokzati festés következik.

Faház:

Egy 5,00x6,00x2,20 m méretű oktatási segédeszköztároló, illetve egy 4,00x4,00x2,20 m méretű szerszámtároló faház kerül kialakításra.

10 cm vastagságú kavicságyazatra készített 15 cm vastag monolit vb. lemezre készülnek a faházak, 10x10 cm-es szerkezetű 22 mm-es faburkolatú, festett, zsindely fedésű épületek, egy darab ajtóval és egy darab ablakkal felszerelve.

Kerítés:

C 8-32/kk betonnal betonozott előregyártott betonoszlopokhoz erősített 1,5 m magas drótháló kitöltésű kerítés. Vezérdrót feszítő alkalmazásával kell a megfelelő feszességet elérni. A kerítés tetejét szöges dróttal kell lezárni. A kiskaput, illetve a nagykaput biztonsági zárral kell ellátni.

Napelem:

Az épület teljes megvilágítása, a kerti kiülő és színpad megvilágítása napelemek segítségével történik. Ehhez szükséges 4 db 100 W-es napelem, 1 db 2000 W-os inverter, 1 db 400 Ah-ás feszültség szabályozó, 5 db 100 Ah-ás akkumulátor, 12 dv LED-es világítás, természetesen ezekhez szükséges kábelezés, illetve a napelemek elhelyezése, szerelése. A napelem a villamos energiát feszültség szabályozón keresztül gyűjti és tárolja az akkumulátorokba. Onnan színuszos inverterrel a hálózatra táplálja a villamos energiát. Az inverter 230 V-ot állít elő 12 V-ról. (Ez az úgynevezett átalakító.) Az inverter van összeköttetésben az akkumulátorral, onnan 230 V-ot állítunk elő, amely a világításhoz szükséges.

Melegvízellátás:

Az épület melegvízellátása a tetőn elhelyezett napkollektorok segítségével lesz megoldva.

A napenergia által felmelegített víz egy un. puffertartályba kerül, amelyből a melegvíz rendszer megtáplálásra kerül.

A napkollektorok és a melegvíz ellátó rendszer a kivitelezés megkezdése előtt méretezve lesz.

Szennyvízkezelés:

Ajánlatkérő előzetesen elkészített megvalósíthatósági tanulmánya alapján a szennyvíz kezelésére a francia SOTRALENTZ cég által forgalmazott oldómedencével történő kezelést tartja a pályázatához leginkább illeszkedőnek. Ajánlatkérő elfogad jelen cég által gyártott technológiával egyenértékű technológiára és termékre vonatkozó ajánlatot is, azonban az alap technológiai koncepciót be kell tartani.

Az épületből kijövő szennyvíz előszűrést követően egy SL-FS 10000 ülepítő medencébe, majd egy EPURBLOC 7500 típusú oldómedencébe (ajánlatkérő ezzel egyenértékű termék megajánlását is elfogadja) kell jutnia, onnan – 3 nap tartózkodás után – a már megtisztított szennyvíz a rendszerhez csatlakozó szikkasztómezőre vezetve  fog elszikkadni. A teljes rendszernek gravitációs ráfolyásúnak kell lennie.

1. Részletes ismertetés

1.1. A szennyvíz várható mennyisége, minősége

Az elvezetendő szennyvíz  várható mennyisége a vízfogyasztás alapján határozható meg:

Az ingatlanon erdei iskola és szálláshely létesül. A vízigény szociális jellegű.

A szociális vízfogyasztás – az MSZ-10158/1 szerint – 150 l/nap. A szálláshely befogadó képessége max 46fő.

Ebből számítva az átlagos napi vízfogyasztás kb. q=6900 l/nap.

Becsült szennyvízmennyiség:	   	6,9 m3/nap x 0,8 = 5,52 m3/nap

Minőségileg várhatóan megfelel a háztartási szennyvizekre általánosan vonatkozó értékeknek.

1.2. Alapadatok meghatározása, számítások

A vízfelhasználásból keletkező szennyvíz helyileg kerül elszikkasztásra. A területen közcsatorna hálózat nincs kiépítve, ezért a keletkező szennyvizek a 253/1997.(XII.23.) Kormányrendelet (OTÉK) 47.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján elszikkaszthatók.

A szűrőmező szikkasztás szempontjából optimális összetételű, átlagos szikkasztási együtthatójú homok vehető figyelembe.

Szükséges alagcső hossz:

5,52 m3/nap szennyvízterheléshez:	350,0m

Üzemeltetési idő:		12 hónap/év

Redukciós tényező:		A = 1,02

Szükséges alagcső hossz:	357,0m

Tervezett alagcső hossz:	360,0m

1.3. Tervezett technológia.

A rendszer az Alkalmazási Endegélynek megfelelően működik, vagyis a keletkező szennyvizek az oldómedencébe kerülnek, ahol a biológiai tisztítás anaerob szakasza megy végbe. A lebontást olyan baktériumok végzik, amelyek csak a berendezésben életképesek; azon kívül elpusztulnak, tehát ártalmatlanok a környezetükre.

Az oldómedencében a darabos szennyeződések leülepednek, a kisebb sűrűségű anyagok pedig felúsznak a víz színére. A leülepedett iszapot a betelepített  baktériumok dolgozzák fel. A felúszott anyagokat időnként le kell halászni a víz színéről.

A kiülepedett víz átfolyik egy speciális Performance szűrőhálón, mely az esetleg még a vízben maradt szennyeződéseket tartja vissza.

A blokkból kikerülő víz a szikkasztómezőre kerül, ahol a szennyvíz további aerob biológiai  tisztításon megy át.

2.4. Tervezett műtárgyak

•	1db	SL-FD 1600 előszűrő-lebegőanyag szűrő medence (1,6m3)

•	1db	SL-FS 10000 ülepítő medence a termelődő házi jellegű szennyvíz 3-6napos

tárolására és tisztítására. (10,0m3)

•	1db	EPURBLOC 7500 oldómedence a termelődő házi jellegű szennyvíz 3-6napos

tárolására és tisztítására. (7,5m3)

•	2db	elosztó akna /SL-RR450/

•	8db	levegőztető akna /SL-RBOU450/

•	1db	ERPUR szagszűrő berendezés

•	1db	rácsos durva-anyag szűrő

•	2db	310 m2-es szikkasztómező

A berendezés előtt szellőzővezetékkel kell biztosítani a biológiai tisztítás során keletkező gázok eltávozását. Ezt az épületen belül épített, tető felett kivetett 110-es PVC cső biztosítja.

A 100mm átmérőjű szikkasztó dréncsövek lejtése 2‰, összes hossza 360,0m, Az egyes ágak egymástól való távolsága 1,8-2,0 m.

2. Építés, kivitelezés

Az előregyártott oldómedencéket a munkagödörben 10cm-es homok ágyazatra (száraz beton) a végleges talajszint és az átfolyási irány figyelembe vételével úgy kell elhelyezni, hogy a fedlapok hozzáférhetőek legyenek.

A blokkok melletti kb. 20cm-t olyan homokkal vagy földdel (száraz beton) kell feltölteni, amelyben semmiféle éles vagy hegyes tárgy nincs. A műanyag körüli részen a helyi talaj átrostálás után építhető be.

Szennyvízcsatorna építése:	A csatorna építése nyílt árokban történik. A csőárok minimális fenékszélessége 70cm-nél kisebb nem lehet.

A csatornacsövek alá 10cm vastag kőmentes homok ágyazat kerül. A visszatöltött föld kőmentes legyen. A tömörítést Trgamma 85%-ra kell készíteni. A csatornán – kiépítés után, a munkaárok betakarása előtt – vízzárósági próbát kell végezni.

A gravitációs és a szellőző vezetékek 110-160cm-es PVC csőből készülnek.

A szikkasztó alagcsövek nyitott munkagödörben építendők. A csapadékvizek távoltartásáról nyíltvíztartással kell gondoskodni.

A talajra 10cm-es 1-3mm szemcsenagyságú agyagmentes homokréteg, majd erre 30cm-es 20/40 mm-es osztályozott mosott kavicsréteg kerül. A dréncső a kavicságyazatban helyezendő el.

A kavicságy tetején geotextília védi a szikkasztómezőt, ami megakadályozza a talaj bemosódását. Ezután a munkagödröt a talajszintig vissza kell tölteni termőfölddel.

3. Üzembe helyezés

Üzembe helyezés előtt a blokkot az állandó szintig (a kivezető cső alsó széle) meg kell tölteni vízzel (a külső homokfeltöltéssel egyidejűleg, szakaszosan), a szűrőt pedig ugyaneddig Performance hálóval. Ezután bele kell dobni a baktériumtelepet tartalmazó granulátumot. Későbbi beüzemelés esetén egyszerűen le kell húzni a WC csészén keresztül. A telepet időnként meg kell újítani, ami az erre a célra összeállított karbantartó adalékkal végezendő.

A szikkasztómező környezetében vastag és mélyre lenyúló gyökerű fák nem, csak fű és lágyszárú növények telepíthetők.

4. Környezetvédelmi intézkedések

A blokknak vízzárónak kell lennie, amit a gyártási technológiának garantálnia kell.

A berendezésnek teljes mértékben környezetbarátnak kell lennie, a felhasznált baktériumok nem fertőzőek, a berendezésen kívül elpusztulnak, mivel kikerülnek a létezésükhöz szükséges környezetből.

A kommunális szennyvizet szállító csatorna terepszint alatt kerül elhelyezésre.

A tervezett szennyvízelvezető-rendszer építése környezetvédelmi területet nem érint.

Az építés során keletkezett hulladékok kezelésénél az 56/81. (XI.18.) MT. Rendeletben, valamint a 27/1992.sz. Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani.

Az építési helyen gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a 4/1984 EÜM rendeletben előírt zajszintet ne lépjék túl.

5. Általános előírások

Az építési munkákat terv szerint kell kivitelezni. Az építéshez csak új és szabványos anyagokat szabad felhasználni. Ahol a tervben részletes utasítás nincs, ott az építési és a kivitelezési szabályzat utasításai szerint kell eljárni.

Az építés során az MSZ 04900 szabványsorozatnak a vonatkozó munkanemekre kiadott előírásai érvényesek.

Kivitelezéskor a mélyépítési óvórendszabályok és a biztonságtechnikai előírások szigorúan betartandók. A kivitelezési munkahely létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos munkavédelmi követelményeket a kivitelező saját előírásai és a 31/1981 /XII.28./ ÉVM. Sz. illetve a 14/1980 /V.E.15./ előírásai és követelményei szabályozzák (1. Munkavédelmi fejezet).

Főösszesítő:

A kivitelezés során a következő főbb mennyiségek kerülnek megvalósításra:

- Tetőlécezés: 382 m2.

- Cserépfedés: 382 m2.

- Fa ablakok cseréje: 11 db.

- Fa ajtók cseréje: 16 db.

- PELLET kazán: 1 db.

- DUNAFERR radiátor: 11 db.

- Fűtési vezeték: 120 fm.

- Szerelt kémény: 8 fm.

- Csőmázolás: 124 fm.

- Diszperzit festés: 653 m2.

- Homlokzat festés: 321 m2.

- Faszerkezetek mázolása: 120,50 m2.

- 5,00x6,00x2,20 m faház: 1 db.

- 4,00x4,00x2,20 m faház: 1 db.

- Drótfonatos kerítés: 600,00 m2.

- Napelem: 4 db.

- Napkollektorok.

# KÖTET
Költségvetési kiírás

# KÖTET
SZERZŐDÉS

## Vállalkozási Szerződés

(tervezet)

amely létrejött a(z)

Üllés Község Önkormányzata

Cím:	6794, Üllés, Felszabadulás u. 40.

Képvisel: Nagy Attila Gyula polgármester

Tel.:

Fax:

(a továbbiakban: “Megrendelő”), mint Megrendelő

és a

Név:

Székhely:

Képvisel:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail cím:

(a továbbiakban: “Vállalkozó”), 	mint Vállalkozó

között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

- Felek megállapítják, hogy a Megrendelő pályázatot nyújtott be a KvVM fejlesztési Igazgatósághoz a Környezet és Energia Operatív Program „Az eredei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése KEOP-3.3.0.-2008  pályázati kiírásra a Baromjárási Iskola infrastruktúra fejlesztésének támogatása érdekében. Megbízó pályázata támogatásban részesült.

- Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2009. július 31. napján közbeszerzési eljárást indított „Üllés, Baromjárási Iskola infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” beszerzése iránt. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

- A Vállalkozó elvállalja és kötelezi magát arra, hogy a „Üllés, Baromjárási Iskola infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú építési és szerelési munkákat az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a Vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltak szerint teljes körűen elvégzi, alábbiak szerint :

- tetőszerkezet javítása, felületkezelés és gombamentesítés

- tetőcsere (égetett agyag)

- nyílászáró csere

- akadálymentesítés (mozgáskorlátozott feljáró és wc kiépítése)

- hidegburkolás

- parketta felújítása

- bádogos munkák (eresz, lefolyók kialakítása)

- központi fűtés kialakítása

- külső-, és belső festés, nyílászárókkal együtt

- oktatási segédeszköz-tároló faházak megépítése

- kerítés létesítése (drót, biztonsági zártas kapukkal)

- 4 db 100 W-es napelem, 1 db 2000 W-os inverter, 1 db 400 Ah-ás feszültség szabályozó, 5 db 100 Ah-ás akkumulátor, 12 dv LED-es világítás, természetesen ezekhez szükséges kábelezés, illetve a napelemek elhelyezése, szerelése

- napkollektorhoz kapcsolódó melegvízellátás kiépítése

- szennyvízelvezetés kialakítása: gravitációs ráfolyású rendszer, ülepítő-, és oldómedencével

- Tetőlécezés: 382 m2.

- Cserépfedés: 382 m2.

- Fa ablakok cseréje: 11 db.

- Fa ajtók cseréje: 16 db.

- PELLET  (vagy azzal egyenértékű) kazán: 1 db.

- DUNAFERR (vagy azzal egyenértékű) radiátor: 11 db.

- Fűtési vezeték: 120 fm.

- Szerelt kémény: 8 fm.

- Csőmázolás: 124 fm.

- Diszperzit festés: 653 m2.

- Homlokzat festés: 321 m2.

- Faszerkezetek mázolása: 120,50 m2.

- 5,00x6,00x2,20 m faház: 1 db.

- 4,00x4,00x2,20 m faház: 1 db.

- Drótfonatos kerítés: 600,00 m2.

- Napelem: 4 db.

- Napkollektorok.

Vállalkozó a dokumentációt megvizsgálta és megvalósításra alkalmasnak találta.

- Megrendelő tervei szerint a szerződéskötést követő 20. napon bocsátja a munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadását - annak tényleges időpontját - a felek az építési naplóban rögzítik.

- Az ideiglenes energiaellátás (víz, villany) biztosítása a Vállalkozó feladata.

- A munkaterület átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és az egészségügyi rendszabályok megtartása, a környezetvédelmi előírások betartása, a műtárgyak állandó védelmének biztosítása Vállalkozó kötelezettsége.

Ha közterület igénybevételére van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni és viselni a közterület használatának díját.

A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

- Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.

Az építéssel érintett geodéziai alappontok – amennyiben ez fennáll - megvédéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Azok megrongálásáért teljes felelősséggel tartozik.

- A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében tíz százalékot meghaladó mértékben csak a Vállalkozónak a nyertes ajánlatban megjelölt alvállalkozói működhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt más szervezet (személy) alvállalkozóként való közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása Vállalkozó feladata. Vállalkozó az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga követte volna el.

Megrendelő vagy megbízottja az észrevételeit köteles az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.

Ha a kivitelezés során olyan részek, szerkezeti elemek, tartozékok, stb. készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről Vállalkozó köteles a Megrendelőt, illetve a megbízottját értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor, illetve az ellenőrzés meddig lehetséges.

- Megrendelő képviselője:	Nagy Attila Gyula, polgármester

Telefonszám: 30/339-9592

Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr:

………………………………..

Telefonszám: …………………

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

………………………………….

Tel:……………………………..

- Az építési munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A Vállalkozó 3 munkanappal a munka kezdése előtt köteles a Megrendelőt értesíteni. Ugyancsak 3 munkanappal a munka kezdése előtt kell átadni a Megrendelő részére a beépítési és egyéb technológiai utasításokat is.

Megrendelő jóváhagyása a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti, és nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.

- Vállalkozó ………………..nap teljesítési határidőt vállal. A teljesítési határidő az építési naplóba történő első bejegyzés megtörténtétől számítódik. Megrendelő összesen egy részszámla és egy végszámla benyújtását teszi lehetővé. A teljesítés véghatárideje nem lehet későbbi, mint 2010. június 30. napja.

- Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a teljesítési határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a Megrendelő a munkaterület átadásával késedelemben van, illetőleg amennyiben a Megrendelő pótmunkát rendel meg, úgy az annak elvégzéséhez szükséges időtartammal.

- Felek a részteljesítéskor teljesítési igazolást állítanak ki. A teljesítésigazolást a műszaki ellenőr állítja ki, amely tartalmazza, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatokat határidőre, megfelelő minőségben és mennyiségben teljesítette-e.

- A véghatáridő tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv időpontja tekintendő a szerződés teljesítése szempontjából irányadónak. A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott építési munkák I. osztályú, maradéktalan teljesítése. Vállalkozó azon a napon teljesít, amikor a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént.

- Megrendelő az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó 8 napos előzetes készre jelentése estén a Vállalkozó által megjelölt határnapra az átadás-átvételi eljárást kitűzi és lefolytatja az érintett hatóságok, közműkezelők bevonásával. A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott építési munkák I. osztályú, maradéktalan teljesítése. A sikeres műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyvek időpontjában veszi át Megrendelő mennyiségileg és minőségileg a munkákat a Vállalkozótól.

- Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló beruházások a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségben készülnek el. Vállalkozó csak olyan új, I. osztályú anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek európai és/vagy nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel.

- Vállalkozó vállalja, hogy jelen projekt keretében megvalósuló beruházás kivitelezése során foglalkoztatott személyek közül minimum 3 fő ajánlatkérő önkormányzatnál bejelentett lakcímmel rendelkező munkavállaló. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a fenti cél teljesülését munkaszerződésekkel és bérszámfejtés bizonylataival igazolja. Továbbá a fenti cél dokumentálása érdekében a Vállalkozó az építési napló vezetése során minden nap bejegyzi az általa illetve az alvállalkozók által foglalkoztatott személyek számát, a munkavállalók számát, nevét és állandó lakcímét, valamint a ledolgozott munkanapok számát. Amennyiben nem teljesül a fenti cél a Megrendelő jogosult a Vállalkozó díjának csökkentésére. A fenti célban bekövetkező x százalékpont elmaradás a díj x százalékpontos csökkenését eredményezi.

- Vállalkozó a műszaki átadás – átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelőnek az alábbi dokumentumokat:

építési napló 1 példányát,

a használatbavételhez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok.

21.	Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott építési munkák I. osztályú minőségben történt elvégzéséért Vállalkozónak (a nyertes ajánlatban meghatározott) bruttó ………………………,- Ft, azaz ………………………………………………………..  forint vállalkozói díjat fizet, amelyből

A vállalkozói díj prognosztizált fix átalányáron került megállapításra.

- A vállalkozás szerinti átalányár fedezetet nyújt valamennyi elvégzendő munkákra, melyek a szerződés és a dokumentáció tárgyát képezik.

- Vállalkozó egy részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani.

Részszámlát a Vállalkozó jelen szerződés 13. pontjához igazodóan jogosult   benyújtani.

A részszámla összege a már elvégzett munkák vállalkozói díját tartalmazhatja.

A végszámlát a Vállalkozó a sikeres átadás – átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv lezárását követően jogosult benyújtani. A végszámla benyújtási határideje nem lehet 2010. június 31. napjánál későbbi időpont.

Vállalkozónak a Megrendelő nevére kiállítva, magyar forintban kell benyújtania a számlákat, aki azokat ellenőrzi és leigazolja azok kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül.

- Felek megállapodnak abban, hogy a Közreműködő Szervezet a leigazolt részszámlát, annak átvételét és igazolását követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 00000000-00000000-00000000 számú számlájára, az alábbiakban részletezettek szerint:

Megrendelő a beruházást az KEOP-3.3.0-2008.-0040 támogatása előirányzatból 100%-ban valósítja meg. Megrendelő előleget nem biztosít.

A számlák abban az időpontban tekinthetők kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő bankja a Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

- Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen, illetve ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke nettó ……………….,- Ft/nap. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a részhatáridő elmulasztása esetén is fennáll.

A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

- Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építési munkákra, illetve a felhasznált termékekre (anyagokra, berendezésekre) a jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

- Vállalkozó a az építményre  …………………. év jótállást vállal.

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jóteljesítési biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni.

- A Kbt. 306. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Vállalkozó az általa megajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó kötvényét a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadja.

- A szerződő felek jelen szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

- A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a jelen szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

- Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti, amennyiben a szerződés megkötését követően

- hatósági intézkedések késedelme vagy utólagos előírásai,

- jelenleg nem ismert, még fel nem tárt létesítmények, egyéb akadályok megléte,

- ingatlanok tulajdon- vagy egyéb jogával kapcsolatos problémák,

- illetőleg vis maior bekövetkezése,

- Megbízó nem köt támogatási szerződést Megrendelővel,

miatt szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni nem tud.

- Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

- Felek kötelezik magukat arra, hogyha jelen feltétel nem valósul meg a vállalkozási szerződést anélkül bontják fel, hogy egymás felé bármilyen igényük, vagy további követelésük lenne.

- Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

- Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

A szerződés mellékletei:

- Vállalkozó nyertes ajánlata

- Ajánlati felhívás és dokumentáció

Üllés, 2009. ……………….

| …………………………………………….. | …………………………………………….. |
| --- | --- |
| Nagy Attila Gyula | ……………………… |
| polgármester | ügyvezető |
| Üllés Község Önkormányzata | …………………… |
| Megrendelő | Vállalkozó |

# Footnotes

# A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

Az Ajánlattevőnek kell megtennie. Közös ajánlattétel esetén minden tagnak külön-külön.

A nyilatkozatot az Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevőnek külön-külön és a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön, önállóan kell megtenni!

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

A nyilatkozatot az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön, önállóan kell megtenni!

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!